	BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ
SAPPHIRE
Số:       /2026/BQT-BBH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày    tháng   năm 2026



BIÊN BẢN HỌP
V/v: Lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt điều hòa trạm hạ thế 4,5 và KSCN S4
- Thời gian: 20h30 ngày   tháng   năm 2026.
- Địa điểm: Văn phòng BQT - Tầng 1, Tòa S4, Nhà chung cư Sapphire - Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu, TDP 17, P. Phú Diễn, TP. Hà Nội.

I: THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Ông Nguyễn Thành Vinh
	Trưởng ban (Tòa S5)
	Chủ trì

	2
	Ông Lã Văn Nam
	Phó ban (Tòa S2)
	Có mặt

	3
	Ông Nguyễn Ngọc Ánh
	Phó ban (CĐT)
	Vắng

	4
	Ông Trịnh Quang Vũ
	Thành viên BQT (S1)
	Có mặt

	5
	Bà Nguyễn Thị Hương
	Thành viên BQT (S2)
	Có mặt

	6
	Ông Phùng Quốc Điệp
	Thành viên BQT (S3)
	Có mặt

	7
	Bà Đậu Thị Hoài Thanh
	Thành viên BQT (S3)
	Có mặt

	8
	Bà Trần Vân Anh
	Thành viên BQT (S4)
	Thư ký

	9
	Ông Phạm Thanh Tùng
	Thành viên BQT (S4)
	Có mặt

	Số lượng: 8/9 - Tỷ lệ: 88,89%



- Căn cứ đề xuất số: 19/2026/TT - KTBQLTN V/v: Cung cấp lắp đặt điều hòa trạm hạ thế 4,5 và KSCN S4;
- Căn cứ Thông báo chào thầu cạnh tranh số 584/2026/BQT - TBMCG ngày 24/06/2026;
- Căn cứ Biên bản mở thầu ngày ...../7/2026 của Ban Quản trị nhà chung cư Sapphire.
II: NỘI DUNG CUỘC HỌP
Đơn vị cung cấp, lắp đặt điều hòa tại trạm hạ thế 4,5 và KSCN S4 là CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN TRANG thông báo hiện tại các kho hàng tại Hà Nội không còn mã Daikin theo báo giá đã gửi BQT.
Nhà thầu xin phép đề xuất thay thế bằng thiết bị Panasonic tương đương:
· Model: Panasonic RU24CKH-8D
· Công suất: 24.000 BTU/h
· Loại: Inverter 1 chiều
· Đơn giá nhà thầu báo: 25.735.000 đồng/bộ
So với phương án Daikin ban đầu, phương án Panasonic có giá thấp hơn khoảng 200.000 đồng/bộ. Đồng thời, với mức VAT 8%, tổng chi phí dự kiến thấp hơn khoảng 750.000 đồng/bộ, tương đương khoảng 3.750.000 đồng cho 05 bộ.
Nhà thầu đã gửi báo giá chi tiết theo bảng đính kèm. BQT cũng đã tham khảo giá sản phẩm Panasonic RU24CKH-8D trên trang META.vn với mức giá khoảng 26.200.000 đồng/bộ, cao hơn khoảng 465.000 đồng/bộ so với đơn giá nhà thầu Thảo Nguyên Trang báo.
Sau khi xem xét phương án, giá tham khảo và báo giá của nhà thầu, BQT thống nhất lựa chọn CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN TRANG thực hiện cung cấp, lắp đặt 05 bộ điều hòa Panasonic 24.000 BTU/h Inverter 1 chiều, model RU24CKH-8D.
Đơn vị tính: đồng
	HẠNG MỤC
	CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN TRANG

	1. Điều hòa trạm hạ thế 4,5 (chưa VAT)
	149.972.000

	     Thuế GTGT
	12.271.760

	     Cộng (đã bao gồm VAT)
	162.243.760

	2. Điều hòa KSCN S4 (chưa VAT)
	30.045.000

	     Thuế GTGT
	2.415.600

	     Cộng (đã bao gồm VAT)
	32.460.600

	TỔNG CỘNG (đã bao gồm VAT)
	194.704.360




IV: LỰA CHỌN NHÀ THẦU
	Đề xuất lựa chọn
	CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN TRANG

	Giá trị đề nghị ký hợp đồng
	 194.704.360 đồng (đã bao gồm VAT), trong đó:
- Cung cấp, lắp đặt điều hòa trạm hạ thế 4,5: 162.243.760 đồng;
- Cung cấp, lắp đặt điều hòa KSCN S4: 32.460.600  đồng.

	Nguồn kinh phí
	- Hạng mục điều hòa trạm hạ thế 4,5 (162.243.760  đồng): Quỹ Cộng đồng;
- Hạng mục điều hòa KSCN S4 (32.460.600  đồng): Quỹ Bảo trì.



Tỷ lệ biểu quyết của Ban Quản trị:
- Số phiếu tán thành:
- Số phiếu không tán thành:
- Ý kiến khác:
Biên bản này được lập xong hồi cùng ngày, gồm (          ) trang, được lập thành (          ) bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau và lưu tại Văn phòng BQT. Biên bản đã được Thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp nghe, công nhận đúng nội dung và nhất trí ký tên dưới đây.

THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP KÝ TÊN
	TT
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	Bà Nguyễn Thị Hương
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	Ông Phạm Thanh Tùng
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